采购文件

一、项目概况

根据中国水务大运营体系以及钱江水利标准化管理要求，为规范供水流量计校准管理工作，夯实钱江水利生产运营数据质量，压实产销差率数据，现开展2025年钱江水利下属供水厂供水流量计统一校准工作。

二、服务内容

（一）校准服务范围

完成41台供水流量计（3个超声波，38个电磁流量计）的现场校准。流量计型号及口径见下表：

| 序号 | 水厂名称 | 流量计数量（台） | 流量计口径及型号 | 采购需求单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定海水厂 | 2 | IFC300，DN1200 | 舟山水司 |
| 2 | 岛北水厂 | 4 | IFC300，DN800 2个；IFC300，DN600 2个 |  |
| 3 | 临城水厂 | 3 | MGG/C，DN600 1个；IFC300，DN1000 2个 |  |
| 4 | 金塘分公司 | 3 | TDS-100，DN300 1个；OPTIFLUX2100FWAM56，DN300 1个；FEW012Y0V1F0300，DN300 1个 |  |
| 5 | 普陀水厂 | 2 | IFC300，DN800 |  |
| 6 | 朱家尖水厂 | 1 | IFC300，DN500 |  |
| 7 | 桃花岛水厂 | 1 | IFC100，DN300 |  |
| 8 | 虾峙岛水厂 | 3 | IFC100，DN200 |  |
| 9 | 白沙岛水厂 | 1 | IFC100，DN200 |  |
| 10 | 天宁水厂 | 2 | DN1400、DN800 | 丽水供排水 |
| 11 | 水阁水厂 | 1 | DN1400 |  |
| 12 | 桥下水厂 | 1 | DN1000，FMMAG6000 | 永康钱江水务 |
| 13 | 南山水厂 | 2 | DN1400，IFC110W |  |
| 14 | 芝英水厂 | 5 | NST880GC1-C250L13，DN250 |  |
| 15 | 芝堰水厂 | 1 | FT0411，DN1200 | 兰溪钱江水务 |
| 16 | 钱塘垅水厂 | 2 | YYDG-B1-A500XOLC，DN800; MAG5000，DN500 |  |
| 17 | 工业水厂一期 | 2 | MAG6000，DN700 |  |
| 18 | 工业水厂二期（登胜水厂） | 1 | MAG6000，DN1000 |  |
| 19 | 汤溪水厂 | 1 | SCL-80，DN700 | 钱江供水 金西公司 |
| 20 | 工业水厂 | 2 | DN1000，PROMAG 50L/400 | 平湖钱江水务 |
| 21 | 水吉自来水厂 | 1 | DN400，TSF82E | 福建钱江水务 |
| 22 | 合计 | 41 |  |  |

（二）具体服务要求

1、校准过程

（1）对每台流量计进行至少3次重复性测试；

（2）使用标准流量装置（如称重法、标准表法）进行数据比对；

（3）检查流量计传感器、变送器及信号传输稳定性。

2.校准报告

（1）提供符合CNAS/CMA要求的校准证书（加盖公章）；

（2）报告需包含原始数据、误差分析、校准结论及整改建议（如调整系数、维修建议等）。

3.项目周期

合同签订后30天内完成校准并提交报告。

三、控制价

总体服务金额不超过4.0万元（含校准服务、差旅、耗材及税费等一切费用）。

四、响应文件要求

响应单位需提供以下资料

1.营业执照副本复印件；

2.法定代表人或授权代表人身份证复印件（加盖公章）；

3.投标申请及声明；

4.授权委托书；

5.报价函（含投标分项报价表）；

6.校准资质证书、项目负责人证书、业绩案例资料等；

7.技术文件（流量计校准检定实施方案、售后服务承诺等）。

供应商需将投标材料装订成册，正面加盖公章，侧面加盖骑缝公章，正本1份、副本2份，响应截止时间前邮寄至杭州市西湖区三台山路3号，陆先生，13585206698。扫描件（电子版）1份方式将响应文件（需盖公章）发送至luchenkaicoming@163.com（以邮件接收时间为准）。

五、供应商资格要求

1.具备有效的营业执照；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单；

3.供应商具备CMA（中国计量认证）或CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质。

六、比选程序

1.在公司官网发布比选公告；

2.自比选公告发出之日至供应商提交响应文件截止之日，一般不少于3日；

3.各潜在供应商递交响应文件，文件为供应商就服务内容提供的报价书和技术文件，并加盖公章；

4.评审小组从满足资格要求的供应商中，采用综合评标法选定中标单位。

七、评审办法

采用综合评分法。评标办法采用100分制，商务报价50分，技术部分50分。评审小组根据投标文件对供应商进行独立记名打分。中标候选资格按综合得分由高到低顺序排列，推荐综合得分排名第一的为成交单位，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若中标人无法按采购文件约定提供服务，由综合评分排名第二者提供服务，以此类推。

如有意向，根据采购文件要求请于2025年4月11日12点（响应截止时间）前提交响应文件。

供应商对本比选文件有疑问的，请于2025年4月10日 17点前，提交一份质疑文件电子文档（word版，须注明报价人名称）发邮件至下列邮箱luchenkaicoming@163.com。

联系人：陆先生    联系电话：13585206698

邮箱：luchenkaicoming@163.com

采购人：钱江水利开发股份有限公司

地址：杭州市西湖区三台山路3号

钱江水利开发股份有限公司

2025年4月8日

附件1：

评分细则

| 序号 | 分类 | 项目 | 评标细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务 部分 | 报价 | 以全部有效投标人的最低报价为评标基准价，最低报价的报价得分为评标基本分50分。报价得分计算公式为： 报价得分=基准价投标报价×50 | 50 |
| 2 | 资信 部分 | 校准单位情况 | 1.项目负责人具有计量检定员证或注册计量师资格得得2分，没有不得分； 2.每有一项供水厂流量计校准案例的得2分，最高6分，无供水厂流量计校准经验的不得分； 3.提供标准器的最新省级检测记录，得2分，没有不得分； | 10 |
| 3 |  | 技术服务方案 | 1.根据供应商本次流量计校准检定实施方案可操作性打分（实施方案包括且不限于：实施目的、实施依据、实施人员、日程计划、检测设备、实施过程等内容）。（30分） 2.售后服务承诺：包括但不限于提供常规服务（如供应商合理需要部分流量计半年核查一次数据，提供比对资料）（10分） | 40 |
| 4 | 合计 |  |  | 100 |

附件2：

响应文件格式

XXXXXXXXXXXXX项目

公开比选采购响应文件

响应人：         （公章）

法人代表人或其授权代理人签字/盖章：

投递日期：         年      月       日

报价函

报价函（格式）

钱江水利开发股份有限公司：

我方收到                      项目采购文件，经研究采购文件的相关要求及合同条款后，愿意以人民币（大写）元（小写）元（含税）的应答总报价提供相关服务。

1.我方现提交的响应文件为：响应文件一式叁份，其中正本壹份，副本贰份。

2.如果我方响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的各项要求，按国家有关法律和合同约定条款承担我方的责任。

3.我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料，并对其真实性负责。

响应人：    单位名称 (公章）

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年	月	日

报价表

应答报价表

单位：元 （人民币）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 响应报价 | 元（含税） |
| 服务期限 |  |
| 质量要求 |  |
| 合同主要条款 | 满足采购人要求。 |
| 备注 |  |

注：1.响应人应对响应须知、合同条款及技术条款等认真阅读和理解后进行报价。

2.响应人应结合本项目特点及自身状况，结合市场因素进行自主竞争报价。

3.本项目采用固定总价的合同方式。

4.应答报价应覆盖采购文件所有工作范围，应包括完成本项目全部服务所需的一切费用，并考虑了应由响应人承担的义务、责任和风险所发生的全部费用。

响应单位：   单位名称              （公章）

法人代表人（或授权委托人）：     （签字或盖章）

日期：         年         月         日

分项报价表：

投标分项报价表

| 序号 | 水厂名称 | 流量计规格/型号 | 数量 | 单价（元） | 合计价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  |  |  |  |  |

注：

1、上述单价为综合单价，应包含服务、差旅、材料及税费等一切费用；

2、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为修正总价。

法人代表人（或授权委托人）：     （签字或盖章）：

单位公章：

日期：

技术文件（营业执照、校准资质证书、项目负责人证书、流量计校准检定实施方案、售后服务承诺、相应案例资料等）